АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2017-2018 году

составлен «17» августа 2017 года

Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов», 1972 года постройки______________________________________________

(полное наименование организации, год постройки)

ОО администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края

(учредитель  организации)

_356880, Россия, Ставропольский край, г.Нефтекумск, микрорайон 2, б/н

( юридический адрес, физический адрес организации)

__Бочкова Ирина Александровна, (86558)4-55-02

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края___________________

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 15» мая 2017 г. №203-р в период с «14» по «18» августа 2017 г.

комиссией по приему муниципальных бюджетных и казенных образовательных организаций Нефтекумского муниципального района Ставропольского края в работе в зимних условиях

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Лиманова Эрна Ивановна, начальник отдела образования администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Касьмина Татьяна Ивановна, заместитель начальника отдела образования администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Финченко Елена Петровна, главный специалист отдела образования администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Бавкунов Дмитрий Николаевич, начальник ОДН и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Левокумскому  и  Нефтекумскому району);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Крылов Николай Анатольевич, начальник отдела муниципального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Стеблин Дмитрий Васильевич, государственный инспектор Кавказского Управления Ростехнадзора по Ставропольскому краю (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Орехов Дмитрий Викторович, начальник межрайонного отдела вневедомственной охраны по Нефтекумскому району-филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ставропольскому краю» (по согласованию).

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности  муниципального  казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов»

(полное наименование организации) (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального  казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» Нефтекумского муниципального района Ставропольского края 
                                             (полное наименование образовательной организации)

(Распоряжение АНМР СК №230-р от «16» августа 2016 года), с изменениями к  Уставу №75-р от «06» марта 2017 года (Распоряжение АНМР СК №75р от «06» августа 2017 года),

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «12» мая 2009 г. № 26-АЕ773384, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «27» августа 2013 г.  № 26-АИ279637 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «21» апреля 2027г., Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края

Серия 26А02  № 0000593, срок действия свидетельства с «21» апреля 2017 г. до «31» марта 2027 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «27» марта 2017г., серия 26Л01, 
№0001942, регистрационный номер 5688 
Министерство образования Ставропольского края,

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «29» октября 2015 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «31» мая 2017 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий _-_____ единиц на __-____ мест.

Качество и объемы, проведенных в 20__ году:

а) капитальных ремонтов объектов - __________, в том числе:

(всего)

______________________________, выполнены_______________________________,

(наименование объекта)                                                               (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ;

(оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются)

______________________________, выполнены_______________________________,

(наименование объекта)                                                               (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _________________, гарантийные обязательства _________________ ;

(оформлен, не оформлен)                                                                              (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на ______ объектах, в том числе:

______________________________,

(наименование объекта)                                                               (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ;

(оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на __1____ объектах образовательной организации:

______косметический ремонт_выполнен силами работников школы____;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - __не имеется__.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо ________________________________________.

(при необходимости проведения указанных работ,  перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

общеобразовательные программы: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся -925 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 1331 человек, в том числе 3 человека  обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2016__ - 2017__ годов - _67_человек; из них поступивших в ВУЗы - _54___ человек, профессиональные образовательные организации - 10 человек, работают - 2 человека; не работают - 1 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 
1 класс -150 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 56; количество обучающихся - 1331 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 39 классов, 918 обучающихся;

во 2 смену - 18 классов, 413 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ – имеются____________;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации-__имеются_______________________;

(имеются, не имеются)

и)  укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 76 человек -75 %;

научных работников - __-____ - ______человек__-____ %;

инженерно-технических работников - __2____человек__2____ %;

административно-хозяйственных работников - __7____человек__7____ %;

производственных работников - __17____человек__17____ %;

учебно-воспитательных работников - __-____человек__-____ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - __человек______ %;

к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год-_____имеются_____________________.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как __удовлетворительное__ .

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальные классы | 5 | 5 | 100 | + | + | + | + |  |
|  | Русский язык | 8 | 8 | 100 | + | + | + | + |  |
|  | Математика | 5 | 5 | 100 | + | + | + | + |  |
|  | Иностранный язык | 6 | 6 | 100 | + | + | + | + |  |
|  | Биология | 2 | 2 | 100 | + | + | + | + |  |
|  | Химия | 1 | 1 | 100 | + | + | + | + |  |
|  | Физика | 1 | 1 | 100 | + | + | + | + |  |
|  | География | 1 | 1 | 50 | + | + | + | + |  |
|  | История | 5 | 5 | 50 | + | + | + | + |  |
|  | ОБЖ | 1 | 1 | 50 | + | + | + | + |  |
|  | Музыка | 1 | 1 | 100 | + | + | + | + |  |
|  | Технология | 2 | 2 | 70 | + | + | + | + |  |
|  | Ритмика | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный зал | 1 | 1 | 100 | + | + | + | + |  |
|  | Информатика | 3 | 3 | 100 | + | + | + | + |  |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн –не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное;

музей  – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой-__________обеспечена_______________________________________________:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 493 единиц, из них подлежит списанию - 140 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - - единиц. Основные недостатки: ______________________________________________;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным
 оборудованием, инвентарем - __имеются________, обеспечивает (не

(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «___» _____________ 20__ г. № ____,

_______________________________________________________________________ .
                                             (наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: ________________________________                              (наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:________________________________________________;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - ____ ; доска ученическая - ___; шкаф книжный - ___; стулья для столовой -150 штук, стол для столовой – 5 штук;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - ____ ; стулья офисные - ___; кровати - ___; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг -20385; фонд учебников - 1530,    93 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 3854.

Основные недостатки:_нет поступления художественной и методической литературы, соответствующей госстандартам.

Потребность в обновлении книжного фонда_____имеется________________.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - ___удовлетворительное_________________________________________:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 27527,7м2;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - ___________имеются_______________________________________________.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: недостаточное  кол-во  контейнеров для бытовых отходов;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _______________________________________________.

7. Медицинское обслуживание в организации _организовано_;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _______внештатным________

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве __2__ человек, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| фельдшер |  | 1 | договор |  |
| фельдшер |  | 0,5 | договор |  |

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена  от «10» февраля  2011 г, № 005712, регистрационный номер1032601800241;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет  – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет  – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет  –не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная  – имеется приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании      не имеется:

(имеется, не имеется).

Основные недостатки:________________________________________________.

8. Питание обучающихся - _организовано_____________________:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в____две_____ смены,   в _  одной_____________

(количество смен)                                  (количество столовых)

столовой на 120 посадочных мест. Буфет  _____________ на _____ мест. Качество

(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи ___удовлетворительное_______,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи __соблюдаются__________________;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет __53___ %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _28__ детей, что составляет 11% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется _из продуктов, закупаемых организацией ООО «Веста»(директор Бутов С.И.)

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:________________________________________________

г) хранение продуктов __организовано_____, санитарным    нормам

(организовано, не организовано)

___соответствует________________________.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:________________________________________________;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - __достаточное_______,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние _____соответствует_______________________,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _____оформлены__________________.                                                                                  (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования ___соблюдаются__________________________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:________________________________________________.

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования

____________не имеется____________:

(имеется, не имеется);

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков _____соотвествует______________________.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:________________________________________________;

ж) обеспеченность столовой посудой___достаточное_____________;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников ___имеется_____.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:________________________________________________;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации ____имеется______;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся ____организован____________,

(организован, не организован)

_____установлены фонтанчики_________________________________ .

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:________________________________________________;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) _имеется________,

(имеется, не имеется)

муниципальный контракт от 20 апреля 2017г. №95, Нефтекумский филиал ФГУП «Центр дезинфекции в СК «Роспотребнадзора»____.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. __соответствует____________________________

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:________________________________________________.

10.) Транспортное обеспечение организации - _не имеется__________;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - __________не имеется___;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - ____ человек, ___ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| № п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- ______не имеется______________________,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям ____________________________.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:________________________________________________.

Потребность в замене (дополнительной закупке) -____________________________,

(имеется, не имеется)

количество - ____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации _____выполнены_________________________________________:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется _______сторожа________________________________________________

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе __3___ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе ______ человек.  Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

________________________________________________________________________;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации _____оборудованы_____________________________;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты _____оборудованы, требуется ремонт______________________________;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием ______кнопки экстренного вызова_______________________________;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением __оборудована______и  не обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба __не организована__.

(организована, не организована)

Основные недостатки:___низкое ограждение.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации__соответствует________ нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016-2017уч.году проверка состояние пожарной безопасности _не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________ (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _________________________________ и предписания ____________________________________________________ ;

б) требования пожарной безопасности __выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации _оборудованы.

В   организации установлена С2000-БИ______________________,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая дымовые и тепловые извещатели подают сигнал на блок контроля линии оповещения_________________________________________________.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится __в исправном состоянии__________________;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты ____оборудованы__________________________;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре  _обеспечивает_________________                                                   (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

___обеспечивает____________ защиту людей и имущества от воздействия

(обеспечивает, не обеспечивает)

опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

_обеспечивает________ беспрепятственную эвакуацию обучающихся

(обеспечивает, не обеспечивает)

и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

_проводилась .      Вывод на основании акта №28 от «09» августа

(проводилась, не проводилась)

2016 года, выданного ОАО СМПМК «Левокумское»- ___________________;

(наименование организации, проводившей проверку)  (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре __организовано________.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:____________________________________________________________

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации _проведены не в полном объеме___________________________________.

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление помещений  и объектов организации осуществляется _______теплоцентраль____________________________,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние ____удовлетворительное____________________________________.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы __не проведена_______,

(проведена, не проведена).

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива _____________________________________________.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации __соблюдается_________________________________________________.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет _приточная_________________.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется __централизовано.

16. Газоснабжение образовательной организации:____-____.

17. Канализация _центральная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов»,

(полное наименование организации)

к новому 2017-2018 учебному году  _______________________________________.

(готова, не готова)

III. Основные замечания  и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» __________ 20_г. разработать детальный план  устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _________ по «___»_____________ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _________ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:                                             Э.И. Лиманова

Заместитель председателя комиссии:                           Т.И.Касьмина

Секретарь комиссии:                                                    Е.П. Финченко

Члены комиссии:

Д.Н. Бавкунов

Н.А. Крылов

Д.В. Стеблин

Д.В. Орехов